## (1)全费用单价分析表(清单)
分部分项工程量清单表
工程名称：芜湖学院2#、3#、4#部分实验室电路改造
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
2#楼 105室
1 | 3眼插座 | 公牛3眼斜六孔插座 10A | 个 | 10
2 | 配线 | 鑫科铜芯电线 BV4mm2红蓝双色各1卷 | m | 300
3 | 控制开关 | 正泰63A/4P | 个 | 1
4 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 2.正泰25A/2P | 个 | 7
2#楼 106室
1 | 配线 | 鑫科铜芯电线 BV4mm2红蓝双色各2卷 | m | 600
2 | 插座 | 公牛3眼斜六孔插座 10A | 个 | 105
3 | 控制开关 | 正泰63A/4P | 个 | 1
4 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 2.正泰25A/2P | 个 | 8
5 | 2号楼105.106电箱配件 | 鑫科YJV5*10电缆 | m | 80
|  | φ10铜线鼻 | 个 | 20
|  | 明装配电箱600*600（零线、接地牌配好） | 个 | 2
3#楼201室
1 | 铝合金圆弧线槽（加厚） | 5厘米宽加厚 | m | 30
2 | 配线 | 鑫科铜芯电线 BV2.5mm2红蓝双色各1卷 | m | 300
3 | 插座 | 公牛3眼斜六孔插座 10A | 个 | 8
4 | 多功能插座 | 公牛GN-218型号，3眼插座 | 个 | 4
5 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 1
6 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 2.正泰 16A/2P | 个 | 1
3#楼 1楼汽车充电桩
1 | 配线 | 鑫科YJV5*6电缆 | m | 35
2 | 明装配电箱 | 12回路 | 个 | 1
3 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 2.正泰 32A/4P | 个 | 1
4#楼 实训中心一层
1 | 桥架 | 300mm*100mm*1mm镀锌 | m | 40
2 | 角钢 | 50mm*50mm*3mm | m | 50
3 | 配线 | 鑫科YJV5*10电缆 | m | 300
4 | 配线 | 鑫科5*4软芯电缆RVV | m | 70
5 | 配线 | 鑫科4*2.5软芯电缆RVV | m | 100
6 | 配电柜 | 落地配电柜2000*1000 | 个 | 1
7 | 塑壳断路器 | 正泰380V400A | 个 | 1
8 | 塑壳断路器 | 正泰380V63A | 个 | 10
9 | 塑壳断路器 | 正泰380V125A | 个 | 2
10 | 明装配电箱 | 20回路 | 个 | 9
11 | 控制开关 | 正泰50A/4P | 个 | 9
12 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 2.正泰20A/3P | 个 | 9
13 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 2.正泰25A/2P | 个 | 9
其他
1 | 配件辅材 | 铜线鼻、焊条、油漆、弯头、螺母等全含 | 项 | 1
2 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 基本层(3.6～5.2m) | 项 | 1
3 | 建筑垃圾外运 | 1.弃置点、运距施工单位自行考虑 2.必须符合相关行政管理要求 | 项 | 1
4 | 人工费用 |  | 项 | 1
合计
税费9%
总价